## Plan1
Equação de Swamee para determinação do fator de atrito (f)
|  | 4.6504e-29 |  | -7.3716 |  | 2.0007e-12 | 15000 | Hab
|  | A |  | B |  | C | 2250000 | L/hab/dia
[5 empty] | [A + 9,5.ln(B-C)-16 ]0,125 |  | 26.0417 | L/s
DADOS:
Re= | 222711.8676 | admensional |  | f= | 0.024383
D= | 0.15 | m
Q= | 0.0265 | m3/s
n= | 1.01e-06 | m2/s | viscosidade cinemática
Area= | 0.017671 | m2
Veloc.= | 1.4996 | m/s
e = | 0.3 | mm | Tubo liso considearar praticamente ZERO