## Slide 1: Redes de Abastecimento de Água: Dimensionamento de Redes Ramificadas Professor: Renato Fernandes Monitora: Maria Clara

## Slide 2: Rede Ramificada
1º Passo: Determinar as características básica de Projeto.
Trecho 1
A rede começa a ser dimensionada no seu ponto crítico, caracterizado pela cota mais alta e com a maior distância do reservatório
A perda de carga é considerada positiva no sentido contrário ao fluxo de água
Jusante
Montante

## Slide 3
=SOMA(D6:D13)
200
1,2
1,5
150
Dado no projeto
Tabelado
Tabelado (coeficiente de rugosidade do material, neste caso PVC)
2º Passo: Calcular a Vazão de Distribuição na rede (Qprojeto).
Somatório de toda a extensão dos trechos
5000

## Slide 4: 2º Passo
Vazão de Distribuição:
+
Em que:
: Vazão de Distribuição (L/s)
: Coeficiente de consumo diário adimensional (1,2)
: Coeficiente de consumo horário adimensional (1,5)
: população (5.000 hab)
: consumo (200 L/hab.dia)
: Vazão Específica (caso exista escola, restaurante, etc.)

## Slide 5: 2º Passo
Inserir a fórmula na célula

## Slide 6: 3º Passo
Vazão de consumo Linear: É a vazão correspondente a cada trecho da rede, de metro a metro.
Em que:
: Vazão Linear (L/s.)
: Vazão de Distribuição (L/s)
: Comprimento da rede (1350m)

## Slide 7: 3º Passo
Inserir a fórmula na célula

## Slide 8: 4º Passo
Dimensionamento da rede em cada trecho
Calcular as vazões :
Vazão a Jusante
Vazão em marcha
Vazão a Montante
Vazão fictícia:
(pode ser calculada de duas maneiras)
No caso de ponta de Rede
No meio da Rede
Soma das montantes anteriores:
x

## Slide 9: 4º Passo
Para amarrar um valor usa-se o comando “$” entre a letra correspondente a célula
Como Qj está na ponta da rede o valor é zero.
Trecho 1: N1-N2

## Slide 10: 4º Passo
Como este trecho é no final da rede utiliza essa fórmula

## Slide 11: 5º Passo
Diâmetro
De acordo com o resultado da vazão fictícia, o diâmetro é estabelecido pela tabela abaixo:

## Slide 12: 6º Passo
Velocidade
Equação da Continuidade
Inserir a fórmula na célula

## Slide 13: 7º Passo
Perda de Carga (Hazen Willians)
Inserir a fórmula na célula

## Slide 14: 8º Passo
Perda de Carga Unitária
Inserir a fórmula na célula

## Slide 15: 9º Passo
Cota Piezométrica
Jusante →
Onde:
: Cota piezométrica a jusante
: Cota do Terreno
: Pressão dinâmica
Montante →
Onde:
: Cota piezométrica a montante
: Cota piezométrica a jusante
: Perda de carga

## Slide 16: 9º Passo
Cota Piezométrica
Jusante
Pressão mínima estabelecida pela Norma

## Slide 17: 9º Passo
Cota Piezométrica
Montante
Inserir a fórmula na célula

## Slide 18: 10º Passo
Pressão Dinâmica
No ponto mais critico da rede, com a cota mais alta e mais distante, a pressão dinâmica possui o valor mínimo estabelecido por norma (10 mca).
Em outros pontos (diferente do ponto considerado como crítico) utiliza-se a fórmula abaixo:
Onde:
PD – pressão dinâmica do ponto;
CP – cota piezométrica do ponto;
CT – cota do terreno do ponto.

## Slide 19: 10º Passo
Pressão Dinâmica
Só é resolvido ao final de toda a rede com o valor do nível do reservatório

## Slide 20: Rede Ramificada
Trecho 2
Qj2 = Qm1
Jusante
Montante

## Slide 21: Trecho 2
Neste trecho, a vazão de jusante é igual a de montante

## Slide 22: Trecho 2
Trecho no meio da rede

## Slide 23: Trecho 2
A partir do valor da Qf é estimado o valor ideal do diâmetro de acordo com a tabela de velocidades máximas

## Slide 24: Trecho 2
Velocidade
Equação da Continuidade
Inserir a fórmula na célula

## Slide 25: Trecho 2
Perda de Carga (Hazen Willians)
Inserir a fórmula na célula

## Slide 26: Trecho 2
Perda de Carga Unitária
Inserir a fórmula na célula

## Slide 27: Trecho 2
Cota piezométrica a Jusante do trecho 2 é igual a Cota Piezométrica a Montante do trecho 1.
Cota piezométrica

## Slide 28: Trecho 2
Inserir a fórmula na célula

## Slide 29: Trecho 2
Inserir a fórmula na célula
Pressão Dinâmica

## Slide 30: Rede Ramificada
Trecho 3
Qj = 0,0 L/s
Jusante
Montante

## Slide 31
Trecho 3
Como Qj está na ponta da rede o valor é zero.
Calculo de Vazões no trecho

## Slide 32: Trecho 3
Inserir a fórmula na célula
Como este trecho é no final da rede utiliza essa fórmula
Diâmetro

## Slide 33: Trecho 3
Velocidade
Equação da Continuidade
Inserir a fórmula na célula

## Slide 34: Trecho 3
Perda de Carga (Hazen Willians)
Inserir a fórmula na célula

## Slide 35: Trecho 3
Perda de Carga Unitária
Inserir a fórmula na célula

## Slide 36: Trecho 3
Cota piezométrica a Montante do trecho 3 é igual a Cota Piezométrica a Montante do trecho 2.
Inserir a fórmula na célula
Cota piezométrica

## Slide 37: Trecho 3
Inserir a fórmula na célula
Pressão dinâmica a Montante é igual a Pressão dinâmica a Montante anterior
Pressão Dinâmica

## Slide 38: Rede Ramificada
Trecho 4
Qj = Qm3 + Qm2
Jusante
Montante

## Slide 39
Trecho 4
Qj = Qm3 + Qm2
Calculo de Vazões no trecho

## Slide 40: Trecho 4
Como este trecho é no meio da rede utiliza a média da Qm e Qj.
A partir do valor da Qf, determina-se o diâmetro

## Slide 41: Trecho 4
Velocidade
Equação da Continuidade
Inserir a fórmula na célula

## Slide 42: Trecho 4
Perda de Carga (Hazen Willians)
Inserir a fórmula na célula

## Slide 43: Trecho 4
Perda de Carga Unitária
Inserir a fórmula na célula

## Slide 44: Trecho 4
Cota piezométrica
Cota piezométrica a Jusante do trecho 4 é igual a Cota Piezométrica a Montante do trecho 3
Inserir a fórmula na célula

## Slide 45: Trecho 4
Pressão Dinâmica
Pressão dinâmica a Jusante do trecho 3 é igual a Pressão dinâmica a Montante do trecho 2
Inserir a fórmula na célula

## Slide 46: Rede Ramificada
Trecho 5
Qj =0,00 L/s
Jusante
Montante

## Slide 47
Trecho 5
Como Qj está na ponta da rede o valor é zero.
Calculo de Vazões no trecho
Como este trecho é no final da rede utiliza essa fórmula:

## Slide 48: Trecho 5
A partir do valor da Qf, determina-se o diâmetro
Diâmetro

## Slide 49: Trecho 5
Velocidade
Equação da Continuidade
Inserir a fórmula na célula

## Slide 50: Trecho 5
Perda de Carga (Hazen Willians)
Inserir a fórmula na célula

## Slide 51: Trecho 5
Perda de Carga Unitária
Inserir a fórmula na célula

## Slide 52: Rede Ramificada
Trecho 5
Para obter a cota piezométrica deste trecho é necessário calcular os trechos 6 e 7
Os três trechos possuem o Nó 7 em comum
Trecho 7
Trecho 6

## Slide 53: Rede Ramificada
Trecho 6
Qj =0,00 L/s
Jusante
Montante

## Slide 54
Trecho 6
Como Qj está na ponta da rede o valor é zero.
x
Calculo de Vazões no trecho
Como este trecho é no final da rede utiliza essa fórmula:

## Slide 55: Trecho 6
A partir do valor da Qf, determina-se o diâmetro
Diâmetro

## Slide 56: Trecho 6
Velocidade
Equação da Continuidade
Inserir a fórmula na célula

## Slide 57: Trecho 6
Perda de Carga (Hazen Willians)
Inserir a fórmula na célula

## Slide 58: Trecho 6
Perda de Carga Unitária
Inserir a fórmula na célula

## Slide 59: Rede Ramificada
Trecho 7
Qj = Qm5 + Qm6
Jusante
Montante

## Slide 60
Trecho 7
Calculo de Vazões no trecho
Como este trecho é no meio da rede utiliza essa fórmula:
Qj = Qm5 + Qm6

## Slide 61: Trecho 7
A partir do valor da Qf, determina-se o diâmetro
Diâmetro

## Slide 62: Trecho 7
Velocidade
Equação da Continuidade
Inserir a fórmula na célula

## Slide 63: Trecho 7
Perda de Carga (Hazen Willians)
Inserir a fórmula na célula

## Slide 64: Trecho 7
Perda de Carga Unitária
Inserir a fórmula na célula

## Slide 65: Rede Ramificada
Trecho 8
Qj = Qm7 + Qm6
Jusante
Montante

## Slide 66
Trecho 8
Calculo de Vazões no trecho
Qj = Qm4 + Qm7

## Slide 67: Trecho 8
A partir do valor da Qf, determina-se o diâmetro
Diâmetro
Como este trecho é no meio da rede utiliza essa fórmula:

## Slide 68: Trecho 8
Velocidade
Equação da Continuidade
Inserir a fórmula na célula

## Slide 69: Trecho 8
Perda de Carga (Hazen Willians)
Inserir a fórmula na célula

## Slide 70: Trecho 8
Perda de Carga Unitária
Inserir a fórmula na célula
Deve ser igual a Vazão Distribuição

## Slide 71: Rede Ramificada
A cota piezométrica de montante no trecho 4 (N3 – N8) é igual a do trecho 7 (N7 – N8)

## Slide 72
Trecho 7
Cota piezométrica
ΔH

## Slide 73
Trecho 7
Pressão dinâmica

## Slide 74
Trecho 5
Cota piezométrica
ΔH

## Slide 75
Trecho 5
Pressão dinâmica

## Slide 76
Trecho 6
Cota piezométrica
ΔH

## Slide 77
Trecho 6
Pressão dinâmica

## Slide 78
Trecho 8
Cota piezométrica
ΔH

## Slide 79
Trecho 8
Pressão dinâmica

## Slide 80
Nível do Reservatório
RESERVATÓRIO

## Slide 81
Nível do Reservatório
RESERVATÓRIO
Inserir a fórmula na célula

## Slide 82
Pressão Estática
RESERVATÓRIO
Para obter a pressão estática em cada ponto, basta subtrair o nível do reservatório por cada cota correspondente do terreno.

## Slide 83
FIM