UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL

CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA – CCT

Curso: Construção Civil

Disciplina: Saneamento Básico

Professor: Renato de Oliveira Fernandes

Aluno:_______________________________________________________

- A universalização do saneamento ainda é um desafio grande na maioria dos municípios do Brasil, nesse sentido descreva os principais prejuízos causados pela ausência do saneamento nessas regiões. Em seguida consulte o Sistema Nacional sobre Saneamento (www.snis.gov.br) e apresente uma tabela com os 10 municípios mais carentes de sistema de abastecimento de água e coleta de esgoto no Ceará relacionando-os com alguns dos seus respectivos índices econômicos e sociais. Para obter dados adicionais dos índices consulte o IBGE (www.ibge.gov.br).

- Descreva as principais vantagens para o município em elaborar o Plano Municipal de Saneamento previsto na lei 11.445/2007.

- Descreva os principais componentes de um sistema de abastecimento de água. Na descrição dos componentes esquematize as principais fases do tratamento da água em uma Estação de Tratamento de Água (ETA) convencional.

- Apresente os principais indicadores da qualidade da água para consumo humano e seus limites estabelecidos segundo a portaria 2.914/2011.

- Cite as principais fontes poluidoras responsáveis por alterar a qualidade da água e apresente o mapa do estado trófico mais recente dos açudes do Ceará disponível em: http://www.hidro.ce.gov.br/reservatorios/qualidade/eutrofizacao.