## dimensiona rede
PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO DA REDE DE ESGOTO
UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA
DISCIPLINA: SANEAMENTO BÁSICO
PROF. RENATO DE OLIVEIRA FERNANDES.
Nome do aluno (a) : | [13 empty] | Data:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Planilha Auxiliar
Trecho | Comp. (m) | Tx (L.s/m) | Vazão de Montante (L/s) | Vazão do trecho (L/s) | Vazão de jusante (L/s) | Vazão de projeto (L/s) | Ip (m/m) | D Calculado (mm) | D Adotado (mm) | Y/D | Vel. (m/s) | Cota Terreno (m) | Cota Coletor (m) | Prof. Coletor (m) | Prof. PV (m) | Tensão Trativa (Pa) | Veloc. Crítica (m/s) | Qp (L/s) | Vp (m/s) | Q/Qp | V/Vp | R/D | R (m)
|  | inicial | inicial | inicial | inicial | inicial |  |  |  | inicial | inicial | montante | montante | montante | montante |  |  |  |  | inicial | inicial | inicial | inicial
|  | final | final | final | final | final |  |  |  | final | final | jusante | jusante | jusante | jusante |  |  |  |  | final | final | final | final
1-1 | 100 | 0.0021446 | 0 | 0.21446 | 0.21446 | 1.5 | 0.0045457 | 75.484 | 150 | 0.26 | 0.41632 | 792 | 790.9 | 1.1 | 1.1 | 1.0337 | 2.8324 | 10.268 | 0.58105 | 0.14608 | 0.7165 | 0.1516 | 0.02274
|  | 0.003197 | 0 | 0.3197 | 0.3197 | 1.5 |  |  |  | 0.26 | 0.41632 | 791.6 | 790.4454 | 1.1546 | 1.2273 | 1.0337 | 2.8324 |  |  | 0.14608 | 0.7165 | 0.1516 | 0.02274
2-1 | 75 | 0.0021446 | 0 | 0.16085 | 0.16085 | 1.5 | 0.0046667 | 75.1132 | 150 | 0.25 | 0.41252 | 792.1 | 791 | 1.1 | 1.1 | 1.0262 | 2.7853 | 10.4038 | 0.58873 | 0.14418 | 0.7007 | 0.1466 | 0.02199
|  | 0.003197 | 0 | 0.23978 | 0.23978 | 1.5 |  |  |  | 0.25 | 0.41252 | 791.75 | 790.65 | 1.1 | 1.1 | 1.0262 | 2.7853 |  |  | 0.14418 | 0.7007 | 0.1466 | 0.02199
2-2 | 61 | 0.0021446 | 0.16085 | 0.13082 | 0.29167 | 1.5 | 0.0045457 | 75.484 | 150 | 0.26 | 0.41632 | 791.75 | 790.65 | 1.1 | 1.1 | 1.0337 | 2.8324 | 10.268 | 0.58105 | 0.14608 | 0.7165 | 0.1516 | 0.02274
|  | 0.003197 | 0.23978 | 0.19502 | 0.43479 | 1.5 |  |  |  | 0.26 | 0.41632 | 791.6 | 790.3727 | 1.2273 | 1.2273 | 1.0337 | 2.8324 |  |  | 0.14608 | 0.7165 | 0.1516 | 0.02274
Qc1 | − | − | − | − | 2.4 | 2.4 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | −
1-2 | 100 | 0.0021446 | 0.50613 | 0.21446 | 0.7206 | 1.5 | 0.005 | 101.5977 | 150 | 0.25 | 0.427 | 791.6 | 790.3727 | 1.2273 | 1.2273 | 1.0995 | 2.7853 | 10.7689 | 0.60939 | 0.13929 | 0.7007 | 0.1466 | 0.02199
|  | 0.003197 | 3.1545 | 0.3197 | 3.4742 | 3.4742 |  |  |  | 0.39 | 0.54291 | 791.1 | 789.8727 | 1.2273 | 1.2273 | 1.5765 | 3.3352 |  |  | 0.32261 | 0.8909 | 0.2102 | 0.03153
3-1 | 74 | 0.0021446 | 0 | 0.1587 | 0.1587 | 1.5 | 0.0045457 | 75.484 | 150 | 0.26 | 0.41632 | 791.7 | 790.6 | 1.1 | 1.1 | 1.0337 | 2.8324 | 10.268 | 0.58105 | 0.14608 | 0.7165 | 0.1516 | 0.02274
|  | 0.003197 | 0 | 0.23658 | 0.23658 | 1.5 |  |  |  | 0.26 | 0.41632 | 791.45 | 790.2636 | 1.1864 | 1.1864 | 1.0337 | 2.8324 |  |  | 0.14608 | 0.7165 | 0.1516 | 0.02274
3-2 | 60 | 0.0021446 | 0.1587 | 0.12868 | 0.28738 | 1.5 | 0.0058333 | 72.0353 | 150 | 0.24 | 0.45048 | 791.45 | 790.2636 | 1.1864 | 1.1864 | 1.239 | 2.7374 | 11.6318 | 0.65822 | 0.12896 | 0.6844 | 0.1416 | 0.02124
|  | 0.003197 | 0.23658 | 0.19182 | 0.4284 | 1.5 |  |  |  | 0.24 | 0.45048 | 791.1 | 789.9136 | 1.1864 | 1.2273 | 1.239 | 2.7374 |  |  | 0.12896 | 0.6844 | 0.1416 | 0.02124
Qc2 | − | − | − | − | 2.4 | 2.4 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | −
1-3 | 80 | 0.0021446 | 1.008 | 0.17157 | 1.1796 | 1.5 | 0.005 | 128.9323 | 150 | 0.23 | 0.427 | 791.1 | 789.9136 | 1.1864 | 1.2273 | 1.0995 | 2.7853 | 10.7689 | 0.60939 | 0.13929 | 0.7007 | 0.1466 | 0.02199
|  | 0.003197 | 6.3026 | 0.25576 | 6.5584 | 6.5584 |  |  |  | 0.57 | 0.63767 | 790.7 | 789.5136 | 1.1864 | 1.1864 | 2.007 | 3.7632 |  |  | 0.60901 | 1.0464 | 0.2676 | 0.04014
1-4 | 70 | 0.0021446 | 1.1796 | 0.15012 | 1.3297 | 1.5 | 0.01 | 114.6524 | 150 | 0.22 | 0.54561 | 790.7 | 789.5136 | 1.1864 | 1.1864 | 1.8885 | 2.5812 | 15.2295 | 0.86181 | 0.098493 | 0.6331 | 0.1259 | 0.018885
|  | 0.003197 | 6.5584 | 0.22379 | 6.7821 | 6.7821 |  |  |  | 0.47 | 0.83889 | 790 | 788.8136 | 1.1864 | 1.1864 | 3.6015 | 3.5646 |  |  | 0.44533 | 0.9734 | 0.2401 | 0.036015
4-1 | 72 | 0.0021446 | 0 | 0.15441 | 0.15441 | 1.5 | 0.0045457 | 75.484 | 150 | 0.26 | 0.41632 | 791 | 789.9 | 1.1 | 1.1 | 1.0337 | 2.8324 | 10.268 | 0.58105 | 0.14608 | 0.7165 | 0.1516 | 0.02274
|  | 0.003197 | 0 | 0.23018 | 0.23018 | 1.5 |  |  |  | 0.26 | 0.41632 | 790.68 | 789.5727 | 1.1073 | 1.1073 | 1.0337 | 2.8324 |  |  | 0.14608 | 0.7165 | 0.1516 | 0.02274
4-2 | 56 | 0.0021446 | 0.15441 | 0.1201 | 0.27451 | 1.5 | 0.012143 | 62.7834 | 150 | 0.2 | 0.58405 | 790.68 | 789.5727 | 1.1073 | 1.1073 | 2.1966 | 2.5263 | 16.7821 | 0.94967 | 0.089381 | 0.615 | 0.1206 | 0.01809
|  | 0.003197 | 0.23018 | 0.17903 | 0.40922 | 1.5 |  |  |  | 0.2 | 0.58405 | 790 | 788.8927 | 1.1073 | 1.1864 | 2.1966 | 2.5263 |  |  | 0.089381 | 0.615 | 0.1206 | 0.01809
Qc3 | − | − | − | − | 3.6 | 3.6 | − | − | − | − | - | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | −
1-5 | 54 | 0.0021446 | 1.6042 | 0.11581 | 1.72 | 1.72 | 0.0074074 | 145.2267 | 150 | 0.24 | 0.50764 | 790 | 788.8927 | 1.1073 | 1.2273 | 1.5733 | 2.7374 | 13.1075 | 0.74173 | 0.13122 | 0.6844 | 0.1416 | 0.02124
|  | 0.003197 | 10.7914 | 0.17264 | 10.964 | 10.964 |  |  |  | 0.7 | 0.83074 | 789.6 | 788.4927 | 1.1073 | 1.2273 | 3.2911 | 3.9592 |  |  | 0.83647 | 1.12 | 0.2962 | 0.04443
Dados:
LT (m) = | 802 | Somatório de todos os trechos da rede | [6 empty] | Verificação: |  | Situação:
Qi (L/s) | 1.72 | Calcular tomando como base a população de início de plano | [6 empty] | Y/D max: | 0.7 | OK
Qf (L/s) | 2.564 | Calcular tomando como base a população de fim de plano | [6 empty] | Vel. mín: | 0.41252 | OK
Prof. Mín: | 1.1 | Valor mínimo é de 0.90 m | [6 empty] | Tensão T.: | 1.0262 | OK
Note on W8: Renato Fernandes: Use os valores dessa coluna para determinar a relação Y/D, V/Vp e R/D apartir da tabela na aba "tabela canais circulares"